## point
point-name | point-number | value-type | point-type | efficient | base-value | alias
Ua相电压 | 1001 | FLOAT | AI | 0.001 | 100000 | A相电压
Ub相电压 | 1002 | FLOAT | AI | 0.001 | 100000 | B相电压
Uc相电压 | 1003 | FLOAT | AI | 0.001 | 100000 | C相电压
Ia相电流 | 2001 | FLOAT | AI | 0.001 | 50000 | A相电流
Ib相电流 | 2002 | FLOAT | AI | 0.001 | 50000 | B相电流
Ic相电流 | 2003 | FLOAT | AI | 0.001 | 50000 | C相电流
总有功功率 | 3001 | FLOAT | AI | 0.001 | 1000000 | P总
总无功功率 | 3002 | FLOAT | AI | 0.001 | 500000 | Q总
功率因数 | 3003 | FLOAT | AI | 0.001 | 1000 | PF
频率 | 3004 | FLOAT | AI | 0.001 | 50000 | Freq
正向有功电能 | 4001 | FLOAT | AI | 0.001 | 9999999 | E_正向有功
反向有功电能 | 4002 | FLOAT | AI | 0.001 | 9999999 | E_反向有功
正向无功电能 | 4003 | FLOAT | AI | 0.001 | 9999999 | E_正向无功
反向无功电能 | 4004 | FLOAT | AI | 0.001 | 9999999 | E_反向无功
总视在功率 | 3005 | FLOAT | AI | 0.001 | 1000000 | S总
断路器状态 | 5001 | BIT | DI | 1 | 0 | 断路器
隔离开关状态 | 5002 | BIT | DI | 1 | 0 | 隔离刀闸
告警信号 | 5003 | BIT | DI | 1 | 0 | 告警
遥控分合 | 6001 | BIT | DO | 1 | 0 | 遥控